АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГОРЯНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕЙКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.04.2018г.                                                                                    №  31

с. Новое Горяново

Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов   Новогоряновского  сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07. 2008  № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Уставом Новогоряновского сельского поселения, администрация  Новогоряновского  сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Новогоряновского сельского поселения (Приложение 1).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новогоряновского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новогоряновского

сельского поселения                                                         С.И.Беляев

Приложение    1

# К постановлению администрации Новогоряновского сельского поселения                                                                             № 31 от 27.04.2018г

# Перечень источников наружного противопожарного

# водоснабжения на территории населенных пунктов  Новогоряновского

# сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес расположения источников наружного противопожарного водоснабжения | Техническое характеристики | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ |
|  | с.Новое Горяново | с.Новое Горяново | Противопожарный водоем | имеется подъезд |
|  | д.Малое Клочково | д.Малое Клочково | пруд | имеется подъезд |
|  | д.Малое Клочково | д.Малое Клочково | пруд | имеется подъезд |
|  | с.Междуреченск | с.Междуреченск | Противопожарный водоем | имеется подъезд |
| ПИРС |
|  | с. Новое Горяново | с.Новое Горяново, возле реки Вязьма | Летний и зимний забор воды | имеется плиточный подъезд |
| ПРИЦЕПНОЙ ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР |
|  | с. Новое Горяново | С.Новое Горяново, ООО УК «Комфорт Сервис», ИП Егоров В.С. | 3,0 куб. м. | Исправен |
| ГИДРАНТЫ |
|  | с. Новое Горяново | с.Новое Горяново, сети водоснабжения | 9 шт. | 4 исправны, 3 требуется ремонт ,2-замена |
|  | с.Междуреченск | с.Междуреченск, сети водоснабжения | 3 шт. | 2 требуется ремонт,1 - замена |

___________