АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГОРЯНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕЙКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09 .2013г.                                                                                   № 67

с.Новое Горяново

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  Новогоряновского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории   Новогоряновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Разместить постановление  на сайте сельского поселения в сети Интернет.

Глава   администрации

Новогоряновского сельского

поселения:                                                                             С.И.Беляев

Приложение  к

постановлению администрации

сельского поселения

от  09.09.2013 № 67

ПЛАН

действий администрации   сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории   Новогоряновского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) теплоснабжение,водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя | Наименование абонента | Адрес абонента | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» | с.Новое Горяново ул.Комсомольская,14; Сидельский Д.А. тел.89303480011 | Жилищный фонд, социально-значимые объекты, объекты торговли, отделение связи | с.Новое Горяново, с.Междуреченск, д.Малое Клочково |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, | Наименование абонента | Адрес абонента | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ивэнергосбыт» | г.Иваново ул.Калинина 9/21; Швецова А.В.тел.8(49343)24878 | Жилищный фонд, социально-значимые объекты, объекты торговли, отделение связи | с.Новое Горяново, с.Междуреченск, д.Малое Клочково |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» |  | Директор Сидельский Д.А. тел.89303480011 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |
| 2 | ООО «Ивэнергосбыт»» » |  | Руководитель Швецова А.В.тел.8(49343)24878 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |

4.	Порядок действий администрации Новогоряновского   сельского поселения  ,

Ресурсоснабжающих организациц

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация) в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Администрация сельского поселения | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» | Директор Сидельский Д.А. тел.89303480011 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Администрация сельского поселения | Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения , 41750 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации | Администрация поселения , 41750 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения , 41750 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений Глава и зам.главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. Главы поселения | Администрация поселения , 41750 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций глава поселения | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Директора и руководители ресурсноснабжающих организаций глава поселения | С.Новое Горяново ул.Комсомольская,14 тел. 41750, Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |